## CALCS
PIPE SIZING - PRESENT VALUE METHOD
A | B | C | D | E | F | G
Year (n) | Investment | Annual Pumping Cost | Modified Interest Rate (j) | Interest Earned | Investment Plus Interest Earned (B+E) | Investment Leftover at Year End (B+E-C) | DATA
1 | 19434.8911 | 2248.8685 | 7.8431 | 1524.3052 | 20959.1963 | 18710.3278 | Q | 15 | m3/hr
2 | 18710.3278 | 2248.8685 | 7.8431 | 1467.4767 | 20177.8044 | 17928.9359 | ρ | 1050 | kg/m3
3 | 17928.9359 | 2248.8685 | 7.8431 | 1406.1911 | 19335.127 | 17086.2584 | Ep | 32.4 | metres
4 | 17086.2584 | 2248.8685 | 7.8431 | 1340.0987 | 18426.3571 | 16177.4886 | ηPM | 65 | %
5 | 16177.4886 | 2248.8685 | 7.8431 | 1268.8226 | 17446.3112 | 15197.4426 | C | 0.12 | $/kW.hr
6 | 15197.4426 | 2248.8685 | 7.8431 | 1191.9563 | 16389.3989 | 14140.5304 | T | 8760 | hrs/year
7 | 14140.5304 | 2248.8685 | 7.8431 | 1109.0612 | 15249.5916 | 13000.723 | Y | 2248.8685
8 | 13000.723 | 2248.8685 | 7.8431 | 1019.6646 | 14020.3876 | 11771.519 | i | 0.1
9 | 11771.519 | 2248.8685 | 7.8431 | 923.2564 | 12694.7754 | 10445.9069 | m | 0.02
10 | 10445.9069 | 2248.8685 | 7.8431 | 819.2868 | 11265.1937 | 9016.3252 | j | 0.078431
11 | 9016.3252 | 2248.8685 | 7.8431 | 707.1628 | 9723.4879 | 7474.6194 | PVA | 19434.8911
12 | 7474.6194 | 2248.8685 | 7.8431 | 586.2447 | 8060.864 | 5811.9955 | n | 15 | years
13 | 5811.9955 | 2248.8685 | 7.8431 | 455.8428 | 6267.8383 | 4018.9697
14 | 4018.9697 | 2248.8685 | 7.8431 | 315.2133 | 4334.183 | 2085.3145
15 | 2085.3145 | 2248.8685 | 7.8431 | 163.5541 | 2248.8685 | 0
16 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
17 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
18 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
19 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
20 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
21 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
22 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
23 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
24 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
25 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
26 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
27 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
28 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
29 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
30 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
31 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
32 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
33 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
34 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
35 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
36 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
37 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
38 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
39 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
40 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
41 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
42 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
43 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
44 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
45 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
46 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
47 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
48 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
49 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0
50 | 0 | 2248.8685 | 7.8431 | 0 | 0